MONTAJE DE REDES ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE ALTA TENSIÓN

Código: 5233

- Modalidad: Distancia

- Duración: Tipo A

- Objetivos:

Identificar las partes que configuran las redes eléctricas subterráneas de alta tensión, analizando las características específicas y la normativa de aplicación. Realizar el montaje de redes eléctricas subterráneas de alta tensión enterradas, entubadas y en galerías a partir de la documentación técnica.

- Contenidos:

Conductores, empalmes y accesorios para líneas subterráneas de alta tensión

Terminología. Tipos y características. De aislamiento seco y papel impregnado.

Conexiones y empalmes: tipos y características.

Accesorios: terminales, seccionador de cuchilla giratoria, seccionador de cuchillas deslizantes, seccionador de columnas giratorias, interruptor, autoválvulas, cinta de polietileno, conectores, tubos.

Realización de conexiones y empalmes: equipos y herramientas.

Conexiones aero-subterráneas: elementos auxiliares.

Tomas de tierra

Equipos de seguridad.

Montajes de líneas subterráneas de alta tensión

Autorizaciones administrativas previas (estatales, autonómicas, locales).

Acopio de materiales.

En zanjas sobre lecho directamente enterradas o bajo tubo: (apertura de zanjas. Replanteo de la red. Arquetas. Cruzamientos, proximidades y paralelismos. Preparación del lecho. Colocación de tubos. Tendido del cable. Identificación y agrupado. Maquinaria y equipos auxiliares. Cierre de zanjas. Fases. Protección y señalización).

Cables tendidos en galerías. (Galerías visitables. Galerías registrables, identificación y agrupado de cables. Tendido  y fijación de los cables).

Puesta a tierra (pantallas, bandejas, etc.). Formas de Ejecución. Continuidad.

Elementos auxiliares, herramientas y equipos necesarios.

Equipos de seguridad.

Puesta en servicio de líneas subterráneas de alta tensión

Procedimientos de la puesta en servicio. Tipos de conexiones. Descargos.

Autorizaciones administrativas previas (estatales, autonómicas, locales).

Normas de la compañía suministradora.

Procedimiento de inspección inicial. Comprobación de continuidad y orden de fases entre otros.

Mediciones y comprobaciones previas reglamentarias.

Herramientas, equipos y medios técnicos auxiliares (telurómetros, medidores de aislamiento, etc.).

Reglamentación eléctrica y de seguridad.