Replanteo de instalaciones solares térmicas

Código: 3594

- Modalidad:  Distancia

- Duración:  Tipo A

- Objetivos:

Introducir a la energía solar térmica y a las instalaciones mediante las cuales se logra aprovechar la energía. Saber distinguir los diferentes tipos de instalaciones y los componentes de cada una de ellas. Aprender cómo representar las instalaciones correctamente. Conocer la normativa que las rige.

- Contenidos:

Energía solar y transmisión del calor

Conceptos elementales de astronomía en cuanto a la posición solar.

Conversión de la energía solar.

Orientación e inclinación óptima anual, estacional y diaria.

Radiación solar y métodos de cálculo.

Cálculo de sombreamientos externo y entre captadores.

Efecto invernadero en un colector.

Tipos de instalaciones solares térmicas de baja, media y alta temperatura

Clasificación instalaciones solares.

Rendimiento de los sistemas solares.

Tipos de colectores y características.

Cálculo de pérdidas hidráulicas en montajes serie-paralelo.

Sistemas de protección superficial.

Funcionamiento global y configuración de las instalaciones.

Sistemas de seguridad en el funcionamiento de las instalaciones: Problemática del almacenamiento.

Especificaciones y descripción de equipos y elementos constituyentes de una instalación solar térmica

Captadores.

Circuitos primario y secundario.

Intercambiadores.

Depósitos de acumulación.

Depósitos de expansión.

Bombas de circulación.

Tuberías.

Purgadores.

Caudalímetros.

Válvulas y elementos de regulación.

Instalaciones térmicas auxiliares y de apoyo.

Refrigeración solar

Sistemas de absorción.

Otras tecnologías de refrigeración solar.

Conocimientos básicos de refrigeración solar.

Sistemas de absorción y adsorción.

Máquinas de simple y doble efecto.

Coeficiente C.O.P.

Torres de refrigeración.

Enfriamiento desecativo

Normativa de aplicación

Ordenanzas municipales.

Reglamentación de seguridad.

Reglamentación medioambiental.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).

Eficiencia energética, ahorro de energía y protección del medio ambiente.

Representación simbólica de instalaciones solares

Sistema diédrico y croquizado.

Representación en perspectiva de instalaciones.

Simbología hidráulica.

Simbología eléctrica.

Representación de circuitos eléctricos.

Esquemas y diagramas simbólicos funcionales.

Proyectos de Instalaciones solares térmicas

Concepto y tipos de proyectos.

Memoria, planos, presupuesto, pliego de condiciones y plan de seguridad.

Planos de situación.

Planos de detalle y de conjunto.

Planos simbólicos, esquemas y diagramas lógicos.

Diagramas, flujogramas y cronogramas.

Procedimientos y operaciones de replanteo de las instalaciones.

Equipos informáticos para representación y diseño asistido.

Cálculo de sobrecargas en edificios.

Desarrollo de presupuestos.